## Canon_EOS600D
ISO | 100
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 2.121 | 2.138 | 2.106 | 2.119
readout noise | e | 14.735 | 15.112 | 14.663 | 14.947
readout noise | ADU | 6.947 | 7.067 | 6.962 | 7.053
dark current (22°C) | e/sec | 0.062 | 0.066 | 0.065 | 0.067
fullwell cap. | e | 34747.608 | 35031.691 | 34502.932 | 34718.832
dynamic range | steps | 2358.244 | 2318.21 | 2353.066 | 2322.78
ISO | 200 | 200
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 1.099 | 1.116 | 1.11 | 1.107
readout noise | e | 8.164 | 8.38 | 8.26 | 8.315
readout noise | ADU | 7.429 | 7.511 | 7.438 | 7.51
dark current (22°C) | e/sec | 0.04 | 0.041 | 0.04 | 0.04
fullwell cap. | e | 18002.386 | 18277.934 | 18192.593 | 18139.558
dynamic range | steps | 2205.148 | 2181.24 | 2202.561 | 2181.437
ISO | 400 | 400
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.55 | 0.551 | 0.555 | 0.552
readout noise | e | 4.986 | 5.034 | 5.014 | 5.018
readout noise | ADU | 9.072 | 9.141 | 9.041 | 9.095
dark current (22°C) | e/sec | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043
fullwell cap. | e | 9004.439 | 9022.156 | 9085.658 | 9039.39
dynamic range | steps | 1805.946 | 1792.199 | 1812.148 | 1801.411
ISO | 800 | 800
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.28 | 0.282 | 0.28 | 0.282
readout noise | e | 3.531 | 3.549 | 3.507 | 3.532
readout noise | ADU | 12.604 | 12.607 | 12.517 | 12.526
dark current (22°C) | e/sec | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
fullwell cap. | e | 4589.837 | 4611.816 | 4589.953 | 4619.82
dynamic range | steps | 1299.789 | 1299.534 | 1308.867 | 1307.97
ISO | 1600 | 1600
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.14 | 0.14 | 0.141 | 0.141
readout noise | e | 2.867 | 2.868 | 2.876 | 2.873
readout noise | ADU | 20.444 | 20.521 | 20.382 | 20.431
dark current (22°C) | e/sec | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
fullwell cap. | e | 2297.135 | 2289.701 | 2311.854 | 2303.489
dynamic range | steps | 801.345 | 798.357 | 803.783 | 801.882
ISO | 3200 | 3200
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 0.072
readout noise | e | 2.611 | 2.611 | 2.617 | 2.608
readout noise | ADU | 36.068 | 36.398 | 35.956 | 36.244
dark current (22°C) | e/sec | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004
fullwell cap. | e | 1185.761 | 1175.221 | 1192.203 | 1178.657
dynamic range | steps | 454.226 | 450.102 | 455.636 | 452.026
ISO | 6400 | 6400
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035
readout noise | e | 2.306 | 2.303 | 2.375 | 2.356
readout noise | ADU | 64.134 | 65.163 | 65.984 | 66.56
dark current (22°C) | e/sec | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
fullwell cap. | e | 589.049 | 579.118 | 589.579 | 579.927
dynamic range | steps | 255.451 | 251.416 | 248.287 | 246.14
ISO | 12800 | 12800
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.017
readout noise | e | 2.136 | 2.109 | 2.236 | 2.218
readout noise | ADU | 120.967 | 122.77 | 126.819 | 127.365
dark current (22°C) | e/sec | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
fullwell cap. | e | 289.285 | 281.461 | 288.903 | 285.295
dynamic range | steps | 135.433 | 133.444 | 129.184 | 128.631

## Canon_EOS350D
ISO | 100
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 9.693 | 9.898 | 9.949 | 9.935
readout noise | e | 23.939 | 24.4 | 24.603 | 24.515
readout noise | ADU | 2.47 | 2.465 | 2.473 | 2.468
dark current (22°C) | e/sec | 0.345 | 0.138 | 0.138 | 0.163
fullwell cap. | e | 39691.589 | 40533.904 | 40742.997 | 40683.541
dynamic range | steps | 1658.015 | 1661.25 | 1655.997 | 1659.518
ISO | 200
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 4.89 | 5.299 | 4.913 | 5.248
readout noise | e | 13.48 | 14.609 | 13.547 | 14.46
readout noise | ADU | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.755
dark current (22°C) | e/sec | 0.164 | 0.093 | 0.045 | 0.064
fullwell cap. | e | 20024.242 | 21700.353 | 20119.555 | 21492.426
dynamic range | steps | 1485.491 | 1485.424 | 1485.1994 | 1486.318
ISO | 400
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 2.438 | 2.592 | 2.456 | 2.561
readout noise | e | 7.911 | 8.399 | 7.952 | 8.273
readout noise | ADU | 3.245 | 3.24 | 3.238 | 3.23
dark current (22°C) | e/sec | 0.036 | 0.033 | 0.023 | 0.033
fullwell cap. | e | 9982.48 | 10615.455 | 10056.232 | 10488.206
dynamic range | steps | 1261.872 | 1263.948 | 1264.642 | 1267.695
ISO | 800
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 1.207 | 1.275 | 1.214 | 1.241
readout noise | e | 5.704 | 6.012 | 5.717 | 5.839
readout noise | ADU | 4.727 | 4.715 | 4.709 | 4.703
dark current (22°C) | e/sec | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.031
fullwell cap. | e | 4941.048 | 5221.139 | 4971.647 | 5083.858
dynamic range | steps | 866.273 | 868.437 | 869.559 | 870.631
ISO | 1600
|  | R/C0 | G/C1 | B/C2 | -/C3
gain | e/ADU | 0.606 | 0.628 | 0.613 | 0.619
readout noise | e | 4.686 | 4.844 | 4.711 | 4.762
readout noise | ADU | 7.733 | 7.717 | 7.691 | 7.693
dark current (22°C) | e/sec | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.025
fullwell cap. | e | 2481.367 | 2570.686 | 2508.469 | 2534.749
dynamic range | steps | 529.559 | 530.675 | 532.432 | 532.331